МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ САДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ОКПО 53507087, ОГРН 1026100705652,

ИНН/КПП 6103005379/610301001

ул. Садовая, 29, п. Садовый,

Багаевский р-он, Ростовская обл., 346604

ТЕЛ.(86357) 49-2-68,

E-mail: MOUsadovskaiOOSH@yandex.ru

# Информация

по исполнению предписания №  28 /1 /1 от  06.05.2013  года по устранению нарушений обязательных требований пожарной          безопасности

Во исполнение предписания   №  28 /1 /1 от  06.05.2013  года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выданного начальником отделения надзорной деятельности по Багаевскому району  - главным государственным инспектором Багаевского района по пожарному надзору майором внутренней службы Козинченко А.В.,  в МБОУ Садовской ООШ проведена следующая работа:

- Обеспечено исправное состояние пожарного гидранта, расположенного в пяти километрах от школы, однако вода в нём отсутствует.

- Проведена  проверка  качества  огнезащитной  обработки (договор №84 от 30.06.2013 года).

- В инструкции о мерах пожарной безопасности указаны лица, ответственные за выполнение мероприятий, предусмотренных п.п. а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н и  п. 462 ППР в РФ.

Директор школы___________Т.Д. Щебуняева

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ

# БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ САДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

# ОКПО 53507087, ОГРН 1026100705652,

# ИНН/КПП 6103005379/610301001

ул. Садовая, 29, п. Садовый,

# Багаевский р-он, Ростовская обл., 346604

Тел.(86357) 49-2-68,

# E-mail: MOUsadovskaiOOSH@yandex.ru

Информация

об исполнении предписания должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Весёловском районах от 24.04.2013 года № 98

Во исполнение данного предписания в школе проведена следующая работа:

- обеспечено  частичное функционирование форточек на окнах  в кабинетах географии, физики, математики, русского языка,  регулярно проводится проветривание учебных помещений;

- созданы условия для соблюдения правил личной гигиены обучающихся (обеспечена бесперебойная подача воды к умывальнику).

- оборудована площадка для сбора твёрдых бытовых отходов

водонепроницаемым твёрдым покрытием.

Пункт 4 предписания – обеспечение мебелью в 1 классе в соответствии с росто-возрастными показателями детей -  не выполнен  ввиду отсутствия денежных средств.

Директор школы______ Т.Д. Щебуняева